| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2021 |  |  |
| --- | --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ CONTAINER»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.872,00€  με Φ.Π.Α. 24%

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.:   00-6495.041

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ νομοσ λευκαδασ |  | Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ CONTAINER» |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |  | Προϋπ: 7.872,00€ ( με Φ.Π.Α. 24 %) |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  | Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.: :00-6495.041 |

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού  7.872,00€ με το Φ.Π.Α., αναφέρεται στην προμήθεια προκάτ μεταλλικού οικίσκου (CONTAINER)  για τη συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου, ως χώρος προσωρινής παραμονής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων δράσεων  του Δήμου. Θα τοποθετηθεί σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία και θα υπάρχει η δυνατότητα για τη μεταφορά του ανάλογα με τις ανάγκες της.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) όπως   τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

| Λευκάδα 19-11-2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Λευκάδα 19-11-2021 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. | Λευκάδα 18-11-2021 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ νομοσ λευκαδασ Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ CONTAINER» ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπ: 7.872,00€ ( με Φ.Π.Α. 24 %) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.: :00-6495.041 2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο Δήμος Λευκάδας πρόκειται να προμηθευτεί προκάτ μεταλλικού οικίσκου (CONTAINER) διαστάσεων 2,40μχ6,00μ και ύψος 2,50μ ,δύο δωματίων για τη συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου. Ο οικίσκος θα είναι καινούριος και θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κατασκευασμένες σε εργοστασιακές συνθήκες από χαλύβδινα προφίλ ψυχρής γαλβανισμού με πάχος 2mm.Όλα τα στοιχεία συγκολλούνται με συνεχή συγκόλληση. Κάτω σασί Περιφερειακό προφίλ 108/100/2mm με εσοχή για τα τοιχώματα Σχάρα από εγκάρσιο προφίλ κιβωτίου και διαμήκη U προφίλ Κορυφαία σασί περιφερειακό προφίλ 80/120/2 mm, με οπές αποστράγγισης και τοίχο για πλαίσια τοίχου με εγκοπές Συγκολλημένες πλάκες στήριξης/ αυτιά/του ανωτέρω προφίλ Γωνιακές στήλες :L140/140/2 mm με άκαμπτες άκρες Στήλες στήριξης :L140/35/2 mm Τα εξωτερικά στοιχεία είναι έγχρωμα RAL 9002 ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ Η τυπική εκτέλεση είναι το τοίχωμα σάντουιτς τοίχου ΕΝ1364-1, μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 40 mm, συντελεστής μεταφοράς θερμότητας ≤0,52 (W/m2 K) κατηγορία αντίδρασης πυρκαγιάς τουλάχιστον Cs,dO, κρυφή εγκατάσταση Στύλος σάντουιτς οροφής – ραβδώσεις EN1365-2,μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 40mm , συντελεστής μεταφοράς θερμότητας ≤0.52U(W/m2K) κατηγορία αντίδρασης πυρκαγιάς τουλάχιστον Cs,dO Βαμμένο σε χρώμα RAL 9002 ΠΑΤΩΜΑ Κόντρα πλακέ με πάχος 20mm αδιάβροχο WBPmark Μονωτικό μαξιλάρι Ετερογενές βινυλικό δάπεδο με ζεστή συγκόλληση ΠΑΡΑΘΥΡΑ Παράθυρο υαλοπινάκων 24 mm /λευκό- λευκό PVC τετράθυρο κουφώματα χρώματος λευκού Τυπικές διαστάσεις h =1200/l =1000 Διπλά εξαρτήματα « kale » ή μονόπλευρο άνοιγμα Κάγκελα εξωτερικά από τα παράθυρα ΠΟΡΤΕΣ Εξωτερικές διαστάσεις πόρτας 2000/860 mm στην πόρτα- ψυχρό προφίλ αλουμινίου με διακοπτόμενη θερμική μόνωση με άνοιγμα στα δεξιά. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κρυφή εγκατάσταση σε αγωγούς PVC Βαθμός προστασίας IP 40 Καλώδια επαφής CTV 3X2.0MM2 Καλώδια CTV για φωτισμό 2X10mm2 Διανομέας διαμερίσματος Εξωτερικό φωτισμό Οι επαφές τύπου Schuko είναι διπλές ή μονές Φωτιστικά LED ή φωτιστικά πούρα 2000 W ,220 V, 50Hz 1 Κλιματιστικό 12000 BTU ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό λουτρού με λεκάνη ,νιπτήρα και ντουζιέρα 1 θερμοσίφωνας 40 lt ηλεκτρικός Όλα τα ηλεκτρικά είδη θα συνοδεύονται με τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά του προϊόντος στo χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρείου στις Αλυκές Λευκάδας. Λευκάδα 19-11-2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Λευκάδα 19-11-2021 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. | ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ νομοσ λευκαδασ |  | Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ CONTAINER» |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |  | Προϋπ: 7.872,00€ ( με Φ.Π.Α. 24 %) |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  | Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.: :00-6495.041 |

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Περιγραφή της παρεχόμενης Προμήθειας :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ | CPV | Ποσότητα (τεμάχια) | Ενδεικτική Τιμή μονάδος | Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ CONTAINER ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,40Μ Χ6,00Μ Χ2,50Μ | 44211000-2 | 1 | 6.348,39€ | 6.348,39€ |
| Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. | 6.348,39€ |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.523,61€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7.872,00€ |

| Λευκάδα 19-11-2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | Λευκάδα 19-11-2021 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ |
| --- | --- |
| ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. | ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ νομοσ λευκαδασ |  | Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ CONTAINER» |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |  | Προϋπ: 7.872,00€ ( με Φ.Π.Α. 24 %) |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  | Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.: :00-6495.041 |

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Συμβατικό Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της προμήθειας προκάτ μεταλλικού οικίσκου (CONTAINER)  για τη συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου ,ως χώρος προσωρινής παραμονής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων δράσεων  του Δήμου .

Η σχετική δαπάνη η οποία ανέρχεται στα 7.872,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΚΑ: 00-6495.041  με τίτλο  «Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου (φροντίδα αδέσποτων ζώων, ενημερωτικές δράσεις κ.α.)»  του προϋπολογισμού του έτους 2021 .

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως  τροποποιήθηκε με

- Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

- Του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

- Ν. 4830/2021(ΦΕΚ Α΄ 169/18.09.2021)«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

- Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

- Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας με σειρά ισχύος είναι :

1. Τεχνική Έκθεση

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

3.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Οικονομική Προσφορά

Άρθρο 4ο: Ανάθεση- Παραλαβή.

Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση) με βάσει την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτους ή υπεργολάβους.

Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης  υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη  μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας και να την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2021. Ως τόπος παράδοσης του προκάτ μεταλλικού οικίσκου (CONTAINER) , ορίζεται ο χώρος του Δημοτικού Κτηνιατρείου στις Αλυκές Λευκάδας. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης  οποιουδήποτε είδους επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση αναλαμβάνοντας τη προμήθεια να την εκτελέσει μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Η παραλαβή των υλικών, θα γίνεται κάθε φορά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5ο: Πλημμελής κατασκευή.

Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, η υπηρεσία μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση των ειδών ή την τέλεια απόρριψή τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της υπηρεσίας εντός της οριζόμενης από αυτήν προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση σε βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά της, τρόπο.

Άρθρο 6ο: Επίλυση διαφορών -Έκπτωση του Αναδόχου.

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος της προμήθειας και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016  αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη

και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής του, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της

σύμβασης, καθώς το ποσό της σύμβασης δεν ξεπερνά τις 20.000€.

Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας στο όνομα του εντολοδόχου, μετά την παραλαβή της προμήθειας και εφόσον η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώσει την καλή εκτέλεση της προμήθειας με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση αυτής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας τα απαραίτητα σχετικά παραστατικά και στοιχεία πληρωμής .

Επίσης, οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί εγγράφως από την υπηρεσία και αφορά στην τήρηση των όρων της παρούσας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση διόρθωσή του.

Άρθρο 11ο: Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα.

| Λευκάδα 19-11-2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | Λευκάδα 19-11-2021 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ |
| --- | --- |
| ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. | ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. |

# Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ     /     /2021      μέχρι    λήξη σύμβασης

ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………… ………………………..……………………………………………………..

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :…………………………………………………………………………………..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :………………………………………… ……………………………..

ΚΑΤΟΙΚΟΣ  : …………………………….. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :……………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :………………………………………….. Α.Φ.Μ. ………………………….………………………

για τον Δήμο Λευκάδας

Κατόπιν της με αριθμ. ……../…..-….-2021 πρόσκλησης προσφέρω το ποσό των

……………………………………………... ευρώ- συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ως κάτωθι:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ | CPV | Ποσότητα (τεμάχια) | Ενδεικτική Τιμή μονάδος | Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ CONTAINER ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,40Μ Χ6,00Μ Χ2,50Μ | 44211000-2 | 1 |  |  |
| Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Λευκάδα ….. / ….. / 2021

Ο προσφέρων

(υπογραφή/σφραγίδα)