ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 32ης/2022  Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 353/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 30 του μηνός Ιουνίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 13:00,  ήλθε σε κατεπείγουσα, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15065/30.6.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | 1 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Σέρβος Κων/νος | 2 |  |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 |  |
| 4 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 4 |  |
| 5 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 5 |  |
| 6 | Μαργέλη Μαρία | 6 |  |
| 7 | Λιβιτσάνος Ιωάννης | 7 |  |
| 8 | Λύγδας Σπυρίδων | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος,  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 15065/30.6.2022 πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840,  στις 30/6/2022. (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3541/4.4.22).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόμενους λόγους.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ιωάννης Λιβιτσάνος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ύδρευσης

Δήμων Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Χαράλαμπο Καλό, ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μελέτη Αντικατάστασης Αγωγών Ύδρευσης αφορά σε τμήματα του εξωτερικού Υδραγωγείου της Νήσου Λευκάδας σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας της Ύδρευσης από τον Σύνδεσμο. Η Μελετητική Ομάδα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ Ι. Λιβιτσάνο, τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Χ. Παπαχρήστο και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνεργάστηκαν και ο Ανάδοχος συνέταξε την παρούσα Μελέτη.

Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Σύμβασης ο Ανάδοχος εκπόνησε τις εργασίες ως ακολούθως:

- Εντοπισμός  δυσλειτουργικών τμημάτων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατάρτιση έργων προτεραιότητας

- Αποτύπωση του δικτύου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) και γεωαναφορά στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87

- Σύνταξη Υδραυλικών Υπολογισμών με στόχο την διαστασιολόγηση νέων έργων ή έργων αντικατάστασης

- Υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου.

Η παρούσα Μελέτη περιλαμβάνει

- Τεχνική Έκθεση -  Υδραυλικοί Υπολογισμοί – Προμετρήσεις

- Τιμολόγιο Μελέτης

- Προϋπολογισμό

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

Επιπλέον στην Μελέτη περιλαμβάνονται και τα Σχέδια σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κεντρικός αγωγός που υδροδοτεί την Λευκάδα, ακολουθεί την διαδρομή της επισυναπτόμενης εικόνας. Ξεκινά από τον Άγιο Γεώργιο στη περιοχή Λούρου και φτάνει στο Άκτιο όπου υπάρχει αντλιοστάσιο και από εκεί πληρώνεται η δεξαμενή «Μεταξά» 5.000m3 σε υψόμετρο 120m. Ο αγωγός μετά τις πηγές Αγίου Γεωργίου  διακλαδίζεται σε δύο σημεία από όπου ξεκινούν αγωγοί που μεταφέρουν νερό στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Στη συνέχεια, από το Άκτιο και μετά ο αγωγός φτάνει στη Λευκάδα με δύο ενδιάμεσες διακλαδώσεις που υδροδοτούν τον Άγιο Νικόλαο Αιτωλοακαρνανίας καθώς επίσης την Περατιά και την Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας.

Χάρτης πορείας αγωγού υδροδότησης (Λούρος – Λευκάδα)

Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται για αντικατάσταση τα παρακάτω τμήματα

A. Τμήμα

Στο εν λόγω τμήμα προβλέπεται η αντικατάσταση  υφιστάμενου αγωγού D350mm από τη θέση διακλάδωσης ανάντη του οικισμού Επισκόπου έως το Α/Σ Μαγκαφά (κατάντη του οικισμού Αλέξανδρος) με νέο αγωγό διαμέτρου D355mm HDPE PN12,5atm μήκους 4.900m

Το νέο δίκτυο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (μπλε χρώμα)

Τα στοιχεία των νέων τμημάτων που αναφέρθηκαν απεικονίζονται στα Σχέδια Οριζοντιογραφιών και Κατά Μήκος Τομών που περιλαμβάνονται στην Μελέτη. (Νο1,,5)

B. Τμήμα

Το τμήμα αυτό του εξωτερικού Υδραγωγείου έχει αφετηρία στην Επαρχιακή Οδό Λευκάδας – Βασιλικής και κατάληξη την Δεξαμενή Αη. Ηλία. Αποτελείται από τρία (3) τμήματα

B1. Διακλάδωση Επαρχ. Οδού προς Αντλιοστάσιο Α1

B2. Αντλιοστάσιο Α1 έως Αντλιοστάσιο Α2

B3. Αντλιοστάσιο Α2 προς Δεξαμενή Αη Ηλία

Συνολικό μήκος τμήματος L= 5.140 m

Το νέο δίκτυο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (μπλε χρώμα)

B1 Αγωγός διαμέτρου D280mm HDPE PN12,5atm μήκους 1.900m (πράσινο χρώμα)

B2. Αγωγός διαμέτρου D280mm HDPE PN 25 atm μήκους  1.370m (μπλε χρώμα)

B3. Αγωγός διαμέτρου D250mm DI C40 (Ελατός χυτοσίδηρος) μήκους 1.850m (κόκκινο χρώμα)

Τα στοιχεία κατασκευής του νέου δικτύου είναι τα ακόλουθα

Σκάμματα αγωγών

Οι αγωγοί προβλέπεται να τοποθετηθούν σε σκάμματα με ελάχιστη επικάλυψη 1.00μ.  Το βάθος τοποθέτησης ποικίλει ανάλογα με τις γενικότερες απαιτήσεις της χάραξης. Η υψομετρική χάραξη των αγωγών πρέπει κατά το δυνατόν  να ακολουθεί ενιαία φορά κλίσης (ανοδική ή καθοδική) σε μεγάλο μήκος, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία υψηλών και χαμηλών σημείων πέρα των αναπόφευκτων που προβλέπονται στην μελέτη και στα όποια τοποθετούνται διατάξεις αερεξαγωγών και εκκένωσης αντίστοιχα.

Τα σκάμματα για την τοποθέτηση των σωλήνων προβλέπεται κατ’ αρχήν να εκσκαφούν με κατακόρυφες  παρειές, αφού τα βάθη είναι σχετικά μικρά και οι εδαφολογικές συνθήκες στην περιοχή φαίνεται το επιτρέπουν. Αμέσως μετά την εκσκαφή του εκσκαφή του σκάμματος θα τοποθετηθεί στον πυθμένα υλικό εξυγιαντικής στρώσης πάχους 0.2μ και από πάνω θα τοποθετηθεί άμμος για την έδραση των σωλήνων σε πάχος 10εκ. Με το  ίδιο υλικό θα γίνει ο εγκιβωτισμός των σωλήνων μέχρι το ύψος 30εκ. πάνω από τα άνω εξωρράχιο του αγωγού. Το σκάμμα θα συμπληρωθεί μέχρι την στάθμη του φυσικού εδάφους με θραυστό υλικό υπόβασης, και στις περιπτώσεις διέλευσης κάτω από άσφαλτο διαστρωθεί σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα  Τ131 και ασφαλτοτάπητας πάχους 10 εκ.

Στην περίπτωση εκσκαφών σε βάθος μεγαλύτερου του 1.8μ προβλέπονται αντιστήριξη με Krings. Στο Σχέδιο 6 της μελέτης φαίνονται οι διατάξεις των διάφορων τύπων σκαμμάτων. Όλες οι συσκευές που προβλέπονται κατά μήκος της σωλήνωσης θα τοποθετηθούν μέσα σε επισκέψιμα φρεάτια σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

Εκκενωτές

Στα χαμηλά σημεία της χάραξης καθώς και σε ορισμένα άλλα επιλεγμένα σημεία θα κατασκευασθούν διατάξεις εκκένωσης του δικτύου. Οι διατάξεις αυτές έχουν διακλάδωση αγωγού με δικλείδα διακοπής και αγωγό που οδηγεί το νερό μέχρι τον πλησιέστερο αποδέκτη.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκκένωση σε φυσικό αποδέκτη ή δίκτυο αποχέτευσης, μετά την δικλείδα διακοπής της εκκένωσης τοποθετείται ταυ με κατάλληλο πώμα, όπου μπορεί να συνδεθεί ελαστικός φορητός σωλήνας για την εκκένωση του αγωγού.

Οι αγωγοί της εκκένωσης θα είναι πίεσης αντίστοιχης με τον αγωγό που εκκενώνουν. Εφιστάται η προσοχή ώστε η εκκένωση της σωλήνωσης να γίνεται τμηματικά μεταξύ δύο διαδοχικών διατάξεων εκκένωσης και να μην γίνεται ενιαία για μεγάλο μήκος σωλήνωσης.

Βαλβίδες Εξαερισμού

Σε υψηλά σημεία της χάραξης καθώς  και σε  ορισμένα άλλα επιλεγμένα σημεία (απότομες αλλαγές διεύθυνσης και κλίσεις, διακλάδωσης κεντρικού αγωγού με δευτερεύοντες αγωγούς με έντονη κατωφέρεια ) θα τοποθετηθούν διατάξεις αερεξαγωγών για λειτουργία 16atm. Οι αερεξαγωγοί θα είναι διπλής ενέργειας ούτως ώστε να επιτρέπουν τόσον την εισαγωγή όσο και την εξαγωγή του αέρα. Μεταξύ του αερεξαγωγού και του αγωγού του δικτύου παρεμβάλλεται δικλείδα διακοπής. Η όλη διάταξη του αερεξαγωγού τοποθετείται μέσα σε επισκέψιμο φρεάτιο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

Δικλίδες

Στις θέσεις διακλάδωσης του υδραγωγείου θα τοποθετηθούν δικλίδες διακοπής που να μπορούν να απομονώνουν οποιονδήποτε κλάδο. Οι δικλίδες καθώς και τα ειδικά τεμάχια διαμόρφωσης της διακλάδωσης θα τοποθετηθούν μέσα σε επισκέψιμα φρεάτια και θα είναι

τύπου πεταλούδας.

Στα  Σχέδια της μελέτης φαίνονται οι διατάξεις και τα φρεάτια των διάφορων συσκευών του δικτύου.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Για την παροχή σχεδιασμού του δικτύου και να είναι υπέρ της ασφαλείας ο υπολογισμός λαμβάνεται υπόψη οι ακόλουθες παραδοχές

Για την εκτίμηση του πληθυσμού σχεδιασμού επί το δυσμενέστερο δεν διακρίνεται μόνιμος και εποχιακός πληθυσμός και δεχόμεθα αύξηση  1% στην 1η εικοσαετία και αύξηση 0,5% στην 2η εικοσαετία σύμφωνα με τον ακόλουθα πίνακα

Με την παραδοχή κάλυψης αναγκών περίπου 70.100 κατοίκων για τον τροφοδοτικό αγωγό και 17.500 κατοίκων για τον ανατολικό κλάδο προκύπτουν τα παρακάτω

Τα σχεδιαζόμενα δίκτυα υπολογίζονται σε συνθήκες ροής υπό πίεση. Το σχετικό πρόγραμμα υπολογίζει τις απώλειες πιέσεως στους αγωγούς βάσει των τύπων του DARCY:

L     U2

Ηαπ = λ.  --    ---       (απώλειες σε μ.)

D    2g

και του COLEBROOK:

1                     2.51             Ks

--     = -2log(  --------   +   ---------- )

λ                     Re .λ         3,71.D

όπου : λ =    συντελεστής απωλειών

L =    μήκος αγωγού σε μ.

D =    διάμετρος αγωγού σε μ.

U =    ταχύτητα ροής σε μ/δλ.

g =    επιτάχυνση της βαρύτητας= 9,81 μ/δλ2

Ks=    συντελεστής απόλυτης τραχύτητας

Re=    αριθμός REYNOLDS της ροής = U.D/ν

ν =    κινηματική συνεκτικότητα του νερού (για

15oC : ν = 0,0000011 μ2/δλ.)

Ο συντελεστής απόλυτης τραχύτητας όσον αφορά τις γραμμικές απώλειες λαμβάνεται σύμφωνα και με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΔΕ ίσος με 0.1 χλστ. Οι τοπικές απώλειες εκτιμούνται ότι είναι της τάξης του 10% επί των αντίστοιχων γραμμικών. Για τον υπολογισμό και των τοπικών  απωλειών αντιστοιχεί τιμή του Κs = 0.5 χλστ.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιλύσεις για τα δύο τμήματα αγωγών

1ο Τμήμα

2ο Τμήμα

Γαι το 2ο Τμήμα λαμβάνεται σταθερή παροχή σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου ύδρευσης, Q=180m3/h ή 50 lt/s και προκύπτει ο ακόλουθος Πίνακας

Β1, Β2 (HDPE 12,5 atm, 25 atm)

Β3 (DI C40

Σώματα αγκύρωσης

Η μελέτη αυτή αφορά τα εκ σκυροδέματος σώματα αγκυρώσεως στα «ταυ» τις καμπύλες και τις συστολές των υπογείων σωληνώσεων. Τα σώματα αγκυρώσεως σκυροδετούνται ώστε η στέψη τους να βρίσκεται σε βάθος 1.0m από την φυσική στάθμη εδάφους. Στη συνέχεια προβλέπεται επίχωση έως την φυσική στάθμη εδάφους.  Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις εκτροπής που εμφανίζονται αναλαμβάνονται από δύναμη παγειώσεως οφειλόμενη στις ωθήσεις των γαιών, στην δύναμη τριβής μεταξύ του πυθμένα του σώματος και του χώματος και στις δυνάμεις μεταξύ των πλευρών του σώματος και του εδάφους (δυνάμεις συνοχής).

Στην παρούσα μελέτη   λαμβάνεται υπόψιν τόσο η περίπτωση ξηρών εδαφών όσο και η περίπτωση υπογείων νερών με στάθμη 1.0m κάτω από το φυσικό έδαφος.

Καθώς τα σώματα αγκυρώσεως σκυροδετούνται σε σχετικά μικρό βάθος και για την αποφυγή της δημιουργίας επιφάνειας ολισθήσεως «σφήνας» αστοχίας του εδάφους σε διαξονική ένταση (σ,τ) κατά Mohr-Coulomb λαμβάνονται υπόψιν ουδέτερες ωθήσεις του εδάφους. Επισημένεται ότι χρήση των ,υψηλότερης τιμής, παθητικών ωθήσεων σε τόσο μικρό βαθός αποτελεί μή σύνηθη πρακτική και θα απαιτούσε ειδική γεωτεχνική μελέτη για την τεκμηρίωση της.  Οι απαιτούμενες εδαφικές μετακινήσεις για την ανάπτυξη των ενεργητικών ωθήσεων είναι πρακτικά αμελητέες και συνεπάγονται ανεκτές μετακινήσεις των σωλήνων στις μεταξύ των συνδέσεις.

Παραδοχές

Ίδιο βάρος σκυροδέματος:	                                 22.00  kN/ m3

Φαινόμενο βάρος σκυροδέματος υπό άνωση:        12.00  kN/ m3

Ίδιο βάρος ξηρών γαιών:	                                 20.00  kN/ m3

Ίδιο βάρος ύδατος:                                                	   10.00   kN/ m3

Συντελεστής τριβής σκυροδέματος-γαιών                0.40

Δείκτης συνοχή εδάφους                                      	   20.00  kN/ m2

Γωνία εσωτερικής τριβής εδάφους                          30.00ο

Συντελεστής ουδετέρων ωθήσεων                            0.50

Συντελεστής ασφαλείας                                       	   1.20

Ονομαστική πίεση λειτουργίας σωλήνων                10  atm

Πίεση σχεδιασμού σωλήνων                                 	  16  atm

Υλικά Κατασκευής

Σκυρόδεμα					C 16/20

Χάλυβας σκυροδέματος				Β 500c

Δυνάμεις ωθησεων

Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις ωθήσεως στα ειδικά τεμάχια των σωληνώσεων υπολογίζονται για εσωτερική πίεση 16 atm και για εξωτερική διάμετρο σωλήνων ίση με την καθοριζόμενη προδιαγραφή για σωλήνες ονομαστικής πιέσεως 10 atm.

Συνεπώς οι  αναπτυσσόμενες δυνάμεις ωθήσεως είναι:

Στα «ταυ»:         F=P.E.100 kN/m2

Στις καμπύλες:  F=2.ημ(ω/2).P.E.100 kN/m2

Στις συστολές:   F=P.(E1-E2).100  kN/m2

Όπου  P=εσωτερική πίεση (atm)

Ε=π.D2/4  (m2)  ,D=εξωτερική διάμετρος του σωλήνα (m2)

E1,E2= εξωτερικό εμβαδό σωλήνων στην άκρη κάθε συστολής (m2)

ω= η γωνία της καμπύλης σε μοίρες

Στο Σχέδιο Υ4 της μελέτης φαίνονται οι διατάξεις των διαφόρων τύπων των σωμάτων αγκύρωσης μετά τους υπολογισμούς.

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και τρόπο εκτέλεσης κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού.»

Στη συνέχεια έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις ο κ. Ιωάννης Λιβιτσάνος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτ/νίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μελέτης και   τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με μειοδοτικό διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 353/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ